## 生化学
生化学・免疫血清検査項目一覧
2020年11月26日現在
項目名称 | 英語名 | 項目略称 | 基準範囲 |  | 単位 | 測定原理 | 備考
総蛋白 | Total protein | TP | 6.6-8.1 |  | g/dL | ビウレット法
アルブミン | Albumin | ALB | 4.1-5.1 |  | g/dL | BCP改良法
A/G比 | Albumin/globulin ratio | A/G | 1.32-2.23 |  |  | 項目間演算による
総ビリルビン | Total bilirubin | T-BIL | 0.4-1.5 |  | mg/dL | （ビリルビンオキシダーゼ）酵素法
直接ビリルビン | Direct bilirubin | D-BIL | 0.2以下 |  | mg/dL | （ビリルビンオキシダーゼ）酵素法
総コレステロール | Total cholesterol | TCHO | 142-219 |  | mg/dL | (COD-POD)酵素法
HDL-コレステロール | High density lipoprotein cholesterol | HDL-C | 男 40*-90、女 40*-117 |  | mg/dL | 直接法 | *：臨床判断値を元に設定
LDL-コレステロール | Low density lipoprotein cholesterol | LDL-C | 65-139* |  |  | 直接法
トリグリセライド | Triglyceride | TG | 男 40*-149、女 30*-149 |  | mg/dL | GPO-HDAOS法（グリセリン消去法）
コリンエステラーゼ | Cholinesterase | ChE | 男 240-486、女 201-421 |  | U/L | p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法
アルカリフォスファターゼ | Alkaline phosphatase | ALP | 38-113（成人） |  | U/L | IFCC法
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | Asparate aminotransferase | AST | 13-30 |  | U/L | JSCC準拠法
アラニンアミノ トランスフェラーゼ | Alanine aminotransferase | ALT | 男 10-42、女 7-23 |  | U/L | JSCC準拠法
乳酸脱水素酵素 | Lactate dehydrogenase | LD | 124-222 |  | U/L | JSCC準拠法
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ | γ-Glutamyl transpeptidase | γ-GT | 男 13-64、女 9-32 |  | U/L | JSCC準拠法
ロイシンアミノペプチダーゼ | Leucine aminopeptidase | LAP | 25-51 |  | U/L | GSCC準拠法
クレアチンキナーゼ | Creatine kinase | CK | 男 59-248、女 41-153 |  | U/L | JSCC準拠法
CK-MB |  | CKMB | 12以下 |  | U/L | 免疫阻害法
血清アミラーゼ | Amylase | AMY | 44-132 |  | U/L | JSCC標準化対応法
リパーゼ | Lipase | Lipase | 6-48 |  | U/L | 酵素法
総胆汁酸 | Total bile acid | TBL-A | 3.7-10.0 |  | μmol/L | (3α-HSD-Δ4DH)酵素法
血清 尿素窒素 | Urea nitrogen | BUN | 8.0-20.0 |  | mg/dL | ウレアーゼ-GLDH法
血清 クレアチニン | Creatinine | CRE | 男 0.65-1.07、女 0.46-0.79 |  | mg/dL | (SOD-POD)酵素法
推定糸球体濾過量 | Estimate glomerular filtration rate | eGFR | 60以上 |  | ml/min/1.73m2 | 項目間演算による | 男：194 × [年齢]-0.287 × [CRE]-1.094
女：194 × [年齢]-0.287 × [CRE]-1.094×0.739
血清 尿酸 | Uric acid | UA | 男 3.7-7.0、女 2.6-7.0 |  | mg/dL | ウリカーゼ-POD法 | *：臨床判断値を元に設定
シスタチンC | Cystatin C | Cys-C | 0.40-0.90 |  | mg/L | ラテックス凝集比濁法
推定糸球体濾過量（シスタチンＣ） | Estimate glomerular filtration rate by cystatin C | eGFRcys | 60以上 |  | ml/min/1.73m2 | 項目間演算による | 男：（104×[CysC]-1.019×0.996[年齢]）-8
女：（104×[CysC]-1.019×0.996[年齢]×0.929）-8
血清 ナトリウム | Sodium | Na | 138-145 |  | mmol/L | イオン選択電極法
血清 カリウム | Potassium | K | 3.6-4.8 |  | mmol/L | イオン選択電極法
血清 クロール | Chloride | Cl | 101-108 |  | mmol/L | イオン選択電極法
血清 カルシウム | Calcium | Ca | 8.8-10.1 |  | mg/dL | 酵素法
血清 無機リン | Inorganic phosphate | IP | 2.7-4.6 |  | mg/dL | 酵素法
血清 マグネシウム | Magnesium | Mg | 1.7-2.6 |  | mg/dL | 酵素法
血清 鉄 | Serum iron | Fe | 40-188 |  | μg/dL | フェロジン発色直接法（ニトロソPSAP法）
不飽和鉄結合能 | Unsaturated iron binding capacity | UIBC | 150-336 |  | μg/dL | フェロジン発色直接法（ニトロソPSAP法）
総鉄結合能 | Total iron binding capacity | TIBC | 男 253-365、女 246-410 |  | μg/dL | 項目間演算による
血清 亜鉛 | Zinc | Zn | 65-110 |  | μg/dL | 直接法（5-Br-PAPS）
血清 銅 | Copper | Cu | 78-131 |  | μg/dL | 直接法(DiBr-PAESA)
赤血球沈降速度 | Erythrocyte sedimentation rate
赤沈1時間値 | Erythrocyte sedimentation rate | ESR-1h | 男 2-10、女 3-15 |  | mm | 赤沈管傾斜によるレート法 | *専用採血管使用
赤沈2時間値 |  | ESR-2h |  |  | mm | 赤沈管傾斜によるレート法
アンモニア検査 | Ammonia
アンモニア | Ammonia | AMMO | 20-70 |  | μg/dL | GLDH-UV法 | 採血後即時提出
糖質関連検査 | Carbohydrate
空腹時血糖 | Glucose | FPG | 73-109 |  | mg/dL | GOD-電極法 | 日本糖尿病学会による正常型：空腹時 110mg/dl未満
食後 血糖 |  | 食後血糖 | 70-139 |  | mg/dL | GOD-電極法
ヘモグロビンA1c分画(ＮＧＳＰ値) | Hemoglobin A1c(ＮＧＳＰ) | HBA1c－NGSP | 4.9-6.0 |  | ％ | HPLC法
グリコアルブミン | Glycoalbumin | GA% | 11.0-16.0 |  | ％ | ルシカGA法
内分泌成分・代謝関連検査 | Hormone, Metabolism
甲状腺刺激ホルモン | Thyroid stimulating hormone | TSH | 0.50-5.00 |  | μIU/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
フリートリヨードサイロニン | Free triiodothyronine | FT3 | 2.30-4.00 |  | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
フリーサイロキシン | Free thyroxine | FT4 | 0.90-1.70 |  | ng/dL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
甲状腺刺激ホルモン レセプター抗体 | Thyroid stimulating hormone ｒeceptor antibody | TRAb | 2.0未満 |  | IU/L | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
副腎皮質刺激ホルモン | Adrenocorticotropic hormone | ACTH | 7.2-63.3 |  | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント | N-terminal pro-brain natriuretic peptide | NT-proBNP | 125未満 |  | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA) | 慢性心不全のルールアウトのカットオフ値
エストラジオール | Estradiol | E2 | （卵胞期前半） | 28.8-196.8 | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
|  |  | （排卵期） | 36.4-525.9
|  |  | （黄体期） | 44.1-491.9
|  |  | （閉経後） | 47以下
|  |  | （妊娠 4-14週未満） | 208.5-4289
|  |  | （妊娠 14-28週） | 2808-28700
|  |  | （妊娠 28-38週） | 9875-31800
|  |  | （男性） | 14.6-48.8
テストステロン | Testosterone | TEST | 男性 | 131-871.0 | ng/dL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
プロゲステロン | Progesterone | PROG | （卵胞期） | 0.3以下 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
|  |  | （排卵期） | 5.7以下
|  |  | （黄体期） | 2.1-24.2
|  |  | （閉経期） | 0.3以下
|  |  | （妊娠4-14週） | 13.0-51.8
|  |  | （妊娠 14-28週） | 24.3-82.0
|  |  | （妊娠28-38週） | 63.5-174.4
|  |  | （男性） | 0.2以下
黄体形成ホルモン | Luteinizing hormone | LH | （卵胞期前後半） | 1.4-15.0 | mIU/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
|  |  | （排卵期） | 8.0-100.0
|  |  | （黄体期） | 0.5-15.0
|  |  | （閉経後） | 11.0-50.0
|  |  | （男性） | 2.2-8.4
ろ胞刺激ホルモン | Follicle stimulating hormone | FSH | （卵胞期前後半） | 3.0-10.0 | mIU/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
|  |  | （排卵期） | 5.0-24.0
|  |  | （黄体期） | 1.3-6.2
|  |  | （閉経後） | 26.0-120.0
|  |  | （男性） | 1.8-12.0
プロラクチン | Prolactin (luteotrophic hormone) | PRL | （男性） | 4.29-13.69 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
|  |  | （閉経前） | 4.91-29.32
|  |  | （閉経後） | 3.12-15.39
インスリン | Insulin | IRI | 18.7以下 |  | μU/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
C-ペプチド | C-peptide immunoreactivity | CPR | 血清 負荷前 | 0.8-2.5 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
|  |  | 蓄尿 | 22.8-155.2 | μg/day
コルチゾール | Cortisol | CORT | 午前6時-10時 6.24-18.0 |  | μg/dL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
午後4時-8時 2.69-10.4
インタクトPTH | intact PTH | i-PTH | 15-65 |  | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
ビタミンB12 | Vitamin B12 | VB-12 | 233-914 |  | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
葉酸 | Folate | FOLATE | 3.6-12.9 |  | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
蛋白成分検査 | Proteins
免疫グロブリンG | Immunoglobulin G | IgG | 861-1747 |  | mg/dL | 免疫比濁法
免疫グロブリンA | Immunoglobulin A | IgA | 93-393 |  | mg/dL | 免疫比濁法
免疫グロブリンM | Immunoglobulin M | IgM | 男 33-183、女 50-269 |  | mg/dL | 免疫比濁法
免疫グロブリンE | Immunoglobulin E | IgE | 232以下 |  | IU/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
補体C3 | C3 | C3 | 73-138 |  | mg/dL | 免疫比濁法
補体C4 | C4 | C4 | 11-31 |  | mg/dL | 免疫比濁法
補体価 | Complement titer | CH50 | 30.0-45.0 |  | CH50U/mL | リポソーム免疫測定法
トランスフェリン | Transferrin | Tf | 271.0-357.0 |  | mg/dL | 免疫比濁法
トランスサイレチン | Transthretin | TTR | 男 23.0-42.0、女 22.0-34.0 |  | mg/dL | 免疫比濁法
腫瘍マーカー検査 | Tumor Associated Antigen
α-フェトプロテイン | α-fetoprotein | AFP | 10以下 |  | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
癌胎児性抗原 | Carcinoembryonic antigen | CEA | 5.0以下 |  | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
ＣＡ19-9 | Carbohydrate antigen 19-9 | CA19-9 | 37以下 |  | U/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
ＣＡ125 | Carbohydrate antigen 125 | CA125 | 35以下 |  | U/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
前立腺特異抗原 （Total） | Prostate specific antigen (Total) | T-PSA | 4.0以下 |  | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
前立腺特異抗原 （Free） | Prostate specific antigen (Free) | F-PSA | 1.0未満 |  | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
Free/Total PSA | Prostate specific antigen free/total ratio | F/T-PSA | １７以上 |  | ％ | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
神経特異エノラーゼ | Neuron specific enolase | NSE | 12.0以下 |  | ng/dL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
サイトケラチン19フラグメント | Cytokeratin 19 fragment | CYFRA | 3.5以下 |  | ng/dL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
CA15-3 | cancer antigen 15-3 | CA15-3 | 25以下 |  | U/mL | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)
扁平上皮癌関連抗原 | squamous cell carcinoma antigen | SCC | 1.5以下 |  | ng/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
PIVKA-Ⅱ | Protein-induced vitamin K absence Ⅱ | PIVKA-Ⅱ | 40未満 |  | mAU/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
血中絨毛性ゴナトトロピン | Human chorionic gonadotropin | HCG | （妊娠1-10週） | 202-231000 | mIU/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA) | *参考基準範囲とする。 Alinity 血液検査用ヒト絨毛性 性腺刺激ホルモンキット βHCG・アボット 添付文書より引用掲載
|  |  | （妊娠 11-15週） | 22536-234990
|  |  | （妊娠16-22週） | 8007-50064
|  |  | （妊娠23-40週） | 1600-49413
血中薬物検査 | Drug monitoring
カルバマゼピン | Carbamazepine | CARBAM | * 8.0-12.0 |  | μg/mL | EMIT法 | *参考治療濃度とする。患者によっては、この濃度範囲外で有効な場合があるので、臨床症状とあわせて注意深く行う必要がある。
フェノバルビタール | Phenobarbital | PHENOB | * 15.0-40.0 |  | μg/mL | EMIT法
フェニトイン | Phenytoin | PHENYT | * 10.0-20.0 |  | μg/mL | EMIT法
バルプロ酸 | Valproic acid | VALPRO | * 50.0-100.0 |  | μg/mL | EMIT法
テオフィリン | Theophylline | THEOPH | * 10.0-20.0 |  | μg/mL | EMIT法
ジゴキシン | Digoxin | DIGOXI | * 0.8-2.0 |  | ng/mL | EMIT法
テイコプラニン | Teicoplanin | TEIC |  |  | μg/mL | 免疫比濁法
アルベカシン | Arbekacin | ABK |  |  | μg/mL | 免疫比濁法
シクロスポリン | Ciclosporin | ｼｸﾛ |  |  | ng/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
タクロリムス | Tacrolimus | ﾀｸﾛ |  |  | ng/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
メトトレキサート | Methotrexate | MTx |  |  | μmol/L | 化学発光免疫測定法(CLIA)
バンコマイシン | Vancomycin | VCM |  |  | μg/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
アポ蛋白成分検査 | Apolipoprotein
アポ蛋白-AⅠ | Apolipoprotein AⅠ | Apo-A1 | 122.0-161.0 |  | mg/dL | 免疫比濁法
アポ蛋白-B | Apolipoprotein B | Apo-B | 69.0-105.0 |  | mg/dL | 免疫比濁法
アポ蛋白-Ｅ | Apolipoprotein E | Apo-E | 2.7-4.5 |  | mg/dL | 免疫比濁法
リポ蛋白（ａ） | Lipoprotein (a) | Lp(a) | 0.0-30.0 |  | mg/dL | 免疫比濁法
ICG排泄試験 | Indocyanine green test
インドシアニングリーン排泄試験 | Indocyanine green test | ICG | 15分値 0.1以下 |  | mg/dL | 比色法
クリアランス検査 | Cｌearance
２時間法CREクリアランス | Creatinine clearance | 02CRE | 94-151 |  | mL/min | (SOD-POD)酵素法
24時間法CREクリアランス |  | 24CRE | 67-126 |  | mL/min | (SOD-POD)酵素法
２時間法AMYクリアランス | Amylase clearance | 02AMY |  |  | mL/min | G5-ＣＮＰ基質酵素法
24時間法AMYクリアランス |  | 24AMY |  |  | mL/min | G5-ＣＮＰ基質酵素法
２時間法AMY/CREクリアランス比 |  | 02ACCR |  |  | ％
24時間法AMY/CREクリアランス比 |  | 24ACCR | 1.4-4.0 |  | ％
尿・髄液・穿刺液検査 | Examination of Urine, CSF and Serous fluid
尿 アミラーゼ | Amylase (urine) | U-AMY |  |  | U/L | G5-ＣＮＰ基質酵素法
尿 アミラーゼ 1日量 |  | U-AMY/日 | 50-864 |  | U/Day
尿 尿素窒素 | Urea nitrogen (urine) | U-UN |  |  | mg/dL | ウレアーゼ-GLDH法
尿 尿素窒素 1日量 |  | U-UN/日 | 15.0-30.0 |  | g/Day
尿 クレアチニン | Creatinine (urine) | U-CRE |  |  | mg/dL | (SOD-POD)酵素法
尿 クレアチニン 1日量 |  | U-CRE/日 | 0.7-1.5 |  | g/Day
尿 尿酸 | Uric acid (urine) | U-UA |  |  | mg/dL | ウリカーゼ-POD法
尿 尿酸 1日量 |  | U-UA/日 | 0.4-1.2 |  | g/Day
尿 ナトリウム | Sodium (urine) | U-Na |  |  | mEq/L | イオン選択電極法
尿 ナトリウム 1日量 |  | U-Na/D | 4.0-8.0 |  | g/Day
尿 カリウム | Potassium (urine) | U-K |  |  | mEq/L | イオン選択電極法
尿 カリウム 1日量 |  | U-K/D | 2.0-2.5 |  | g/Day
尿 クロール | Chloride (urine) | U-Cl/D |  |  | mEq/L | イオン選択電極法
尿 クロール 1日量 |  | U-Cl/D | 6.0-128.0 |  | g/Day
尿 カルシウム | Calcium (urine) | U-Ca/D |  |  | mg/dL | MXB発色法
尿 カルシウム 1日量 |  | U-Ca/D | 0.15-0.30 |  | g/Day
尿 無機リン | Inorganic phosphate (urine) | U-IP |  |  | mg/dL | 酵素法
尿 無機リン 1日量 |  | U-IP/D | 0.5-2.0 |  | g/Day
尿 マグネシウム | Magnesium (urine) | U-Mg/D |  |  | mg/dL | 酵素法
尿 マグネシウム 1日量 |  | U-Mg/D | 0.064-0.203 |  | g/Day
Nアセチルグルコサミン | N-acetyl-β-D-glucosaminidase | U-NAG |  |  | U/L | PNP-NAG基質法
NAG/gCRE量 |  | U-NAG/gCr | 0.1-8.0 |  | U/gCRE
Nアセチルグルコサミン1日量 |  | U-NAG/D |  |  | U/Day
尿 微量アルブミン | Microalbumin | μ-ALB | 30未満 |  | mg/L | 免疫比濁法
尿 微量アルブミン/gCRE量 |  | μ-ALB/gCr | 30未満 |  | mg/gCRE
尿 微量アルブミン 1日量 |  | μ-ALB/D | 30未満 |  | mg/Day
尿 グルコース | Glucose (urine) | U-GLU | 0-10 |  | mg/dL | (GDH)酵素法
尿 グルコース 1日量 |  | U-GLU/D | 0.040-0.085 |  | g/Day
尿 蛋白 | Urine protein | U-TP
尿 蛋白 1日量 |  | U-TP/D | 0.020-0.120 |  | g/Day
尿 免疫グロブリンG | Immunoglobulin G (urine) | U-IgG |  |  | mg/dL | 免疫比濁法
尿中β2マイクログロブリン | β2 microglobulin (urine) | U-β2m | 0.22以下 |  | μg/mL | ラテックス免疫比濁法
髄液 クロール | Chloride (CSF) | PL-Cl | 118-132 |  | mmol/L | イオン選択電極法
髄液 LDH | Lactate dehydrogenase (CSF) | PL-LD | 23-46 |  | U/L | JSCC準拠法
髄液 免疫グロブリンG | Immunoglobulin G (CSF) | PL-IgG |  |  | mg/dL | 免疫比濁法
髄液 CRP | C reactive protein (CSF) | PL-CRP |  |  | mg/dL | ラテックス免疫比濁法
髄液 蛋白 | Total protein (CSF) | PL-TP | 10.0-40.0 |  | mg/dL
髄液 グルコース | Glucose (CSF) | PL-GLU | 50-75 |  | mg/dL
髄液 TP抗体 | Anti-treponema antibody (CSF) | PL-TPLA | 10未満(陰性) |  | U/mL
穿刺液 ナトリウム | Sodium (Serous fluid) | P-Na |  |  | mmol/L | イオン選択電極法
穿刺液 カリウム | Potassium (Serous fluid) | P-K |  |  | mmol/L | イオン選択電極法
穿刺液 クロール | Chloride (Serous fluid) | P-Cl |  |  | mmol/L | イオン選択電極法
穿刺液 カルシウム | Calcium (Serous fluid) | P-Ca |  |  | mg/dL | MXB発色法
穿刺液 無機リン | Inorganic phosphate (Serous fluid) | P-IP |  |  | mg/dL | 酵素法
穿刺液 アルブミン | Albumin (Serous fluid) | P-ALB |  |  | g/dL | BCG発色法
穿刺液 ビリルビン | Bilirubin (Serous fluid) | P-BIL |  |  | mg/dL | （ビリルビンオキシダーゼ）酵素法
穿刺液 コレステロール | Cholesterol (Serous fluid) | P-CHＯ |  |  | mg/dL | (COD-POD)酵素法
穿刺液 トリグリセライド | Triglyceride (Serous fluid) | P-TG |  |  | mg/dL | GPO-HDAOS法（グリセリン消去法）
穿刺液 コリンエステラーゼ | Cholinesterase (Serous fluid) | P-ChE |  |  | U/L | p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法
穿刺液 AST | AST (Serous fluid) | P-AST |  |  | U/L | JSCC準拠法
穿刺液 ALT | ALT (Serous fluid) | P-ALT |  |  | U/L | JSCC準拠法
穿刺液 LD | LD (Serous fluid) | P-LD |  |  | U/L | JSCC準拠法
穿刺液 アミラーゼ | Amylase (Serous fluid) | P-AMY |  |  | U/L | G5-ＣＮＰ基質酵素法
穿刺液 尿素窒素 | Urea nitrogen (Serous fluid) | P-BUN |  |  | mg/dL | ウレアーゼ-GLDH法
穿刺液 クレアチニン | Creatinine (Serous fluid) | P-CRE |  |  | mg/dL | (SOD-POD)酵素法
穿刺液 尿酸 | Uric acid (Serous fluid) | P-UA |  |  | mg/dL | ウリカーゼ-POD法
炎症マーカー、その他
C反応性蛋白 | C reactive protein | CRP | 0.00-0.14 |  | mg/dL | ラテックス免疫比濁法
可溶性IL-2レセプター | Soluble interleukin-2 receptor | sIL-2R | 122-496 |  | U/mL | ラテックス免疫比濁法
プロカルシトニン | Procalcitonin | PCT | 0.49以下 |  | ng/dL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
マトリックスメタロプロテアーゼ-3 | Matrix metalloproteinase-3 | MMP-3 | 男 121以下、女 60以下 |  | ng/dL | ラテックス免疫比濁法
リウマチ因子 | Reumatoid factor | RF | 15未満 |  | IU/mL | ラテックス免疫比濁法
抗ストレプトリジンO価 | Anti streptolysine O | ASO | 50以下 |  | IU/mL | ラテックス免疫比濁法
フェリチン | Ferritin | FER | 男 24.3-166.1、女 6.4-144.4 |  | ng/mL | ラテックス免疫比濁法
β2マイクログロブリン | β2 microglobulin | β2m | 0.70-1.80 |  | μg/mL | ラテックス免疫比濁法
高感度トロポニンI | high-sensitive troponin I | ﾄﾛﾎﾟﾆﾝI | 26.2未満 |  | pg/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体 | Mac-2 binding protein glycosylated isomers | M2BPGi | 1.00未満（陰性） |  | C.O.I | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)
感染症関連検査 | Infection-Related Antigen or Antibody
抗ＴＰ抗体 | Anti-treponema antibody | TP抗体 | 10未満(陰性) |  | U/mL | ラテックス免疫比濁法
梅毒ＲＰＲ （定量） | Treponema pallidum rapid plasma reagin | RPR定量 | 1R.U.未満(陰性) |  | R.U. | ラテックス免疫比濁法
ＨＩＶ-Ag/Ab | Anti-human immunodeficiency virus antigen/antibody | ＨＩＶ-Ag/Ab | 1.0未満(陰性) |  | S/CO | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＣＶ抗体 | Anti-hepatitis C virus antibody | HCV-Ab | 1.00未満(陰性) |  | S/CO | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＣＶコア抗原（定量） | Hepatitis C virus core antigen | HCV-core-Ag | 3.0以下(陰性) |  | ｆmol/L | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＢｓ抗原 | Hepatitis B virus suface antigen | HBs-Ag | 0.05未満(陰性) |  | IU/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＢｓ抗体 | Anti-hepatitis B virus suface antibody | HBs-Ab | 10未満(陰性) |  | mIU/mL | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＢｅ抗原 | Hepatitis B virus eｎｖelope antigen | HBe-Ag | 1.0未満(陰性) |  | S/CO | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＢｅ抗体 | Anti-hepatitis B virus eｎbelope antibody | HBe-Ab | 50.0%未満(陰性) |  | Inhibition ％ | 化学発光免疫測定法(CLIA)
ＨＢｃ抗体 | Anti-hepatitis B core antibody | HBc-Ab | 1.0未満(陰性) |  | S/CO | 化学発光免疫測定法(CLIA)
HTLV抗体 | Anti-human T-cell leukemia virusⅠ/Ⅱ antibody | HTLV Ab | 1.0未満(陰性) |  | S/CO | 化学発光免疫測定法(CLIA)
自己抗体関連検査 | Autoantibodies
抗ｄｓDNA抗体 | Anti-double stranded DNA antibody | 抗dsDNA抗体 | 10.0未満(陰性) |  | IU/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）
抗RNP抗体 | Anti-ribonucleoprotein antibody | 抗RNP抗体 | 3.5未満(陰性) |  | U/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）
抗Sm抗体 | Anti-Smith antibody | 抗Sm抗体 | 7.0未満(陰性) |  | U/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）
抗SS-A抗体 | Anti-SS-A antibody | 抗SS-A抗体 | 7.0未満(陰性) |  | U/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）
抗SS-B抗体 | Anti-SS-B antibody | 抗SS-B抗体 | 7.0未満(陰性) |  | U/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）
抗好中球細胞質抗体 | myeloperoxidase-anti-neutrophil cytoplasmic antibody | MPO-ANCA | 3.5未満(陰性) |  | IU/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）
抗好中球細胞質プロテイネーゼ3抗体 | serine proteinase3-anti-neutrophil cytoplasmic antibody | PR3-ANCA | 2.0未満(陰性) |  | IU/mL | 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）